ข้อมูลห้องปฏิบัติการ

| อาคาร/ชั้น/โซน |  | หมายเลขห้อง |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ดูแลรับผิดชอบ |  | หมายเลขโทรศัพท์ |  |
| ผู้รับผิดชอบ |  | ตำแหน่ง |  |
| ผู้ประเมิน |  | วันที่ประเมิน |  |

สำรับห้องปฏิบัติการชีวภาพทั่วไป

| การประเมินความอันตราย (HAZARD ASSESSMENT) | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการใช้งานหรือเก็บสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |
| 2. มีการจัดทำรายและปรับปรุงรายการของสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพให้เป็นปัจจุบัน |  |  |  |
| 3. มีการจัดระดับความเสี่ยง (Risk group) ของสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพ |  |  |  |
| 4. กรุณาระบุชนิดของตัวอย่างที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 􀂉 Microorganisms 􀂉 Human blood / tissues / OPIM 􀂉 Human cell lines 􀂉 Other cell lines/tissue culture 􀂉 Animal tissues 􀂉 rDNA/RNA 􀂉 วัสดุชีวภาพอื่นๆ (โปรดระบุ):............................................................................................. |
| 5. Biosafety level ของห้องปฏิบัติการนี้คือ BSL1 ใช่หรือไม่ * ถ้าไม่ใช่ BSL1 ให้ประเมินเพิ่มเติมทำส่วนของ BSL2 |  |  |  |
| สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติงาน (LABORATORY FACILITY) | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| 1. มีอ่างล้างมือและสบู่ล้างมือใกล้ทางเข้าออกห้องปฏิบัติการ |  |  |  |
| 2. มีหน้าต่าง/ประตูป้องกันแมลง |  |  |  |
| การฝึกอบรมและการจัดเก็บข้อมูล (TRAINING AND RECORD KEEPING) | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| 1. มีการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ |  |  |  |
| 2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการส่งเสริมให้เข้าฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพที่เหมาะสม |  |  |  |
| 3. มีหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ |  |  |  |
| 4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และตระหนักถึงอันตรายทางชีวภาพที่จะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน |  |  |  |
| 5. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ประจำห้องปฏิบัติการ |  |  |  |
| สัญลักษณ์ (SIGNAGE ) | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| 1. มีสัญลักษณ์เตือนอันตรายหรือข้อห้ามปฏิบัติติดอยู่หน้าห้องปฏิบัติการ |  |  |  |
| 2. มีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและชื่อผู้รับผิดชอบติดไว้ใกล้ทางเข้าออกห้อง |  |  |  |
| 3. มีการทำเครื่องหมายแสดงบนพื้นที่/โต๊ะทำงานที่มีการใช้สารอันตราย |  |  |  |
| 4. มีการติดสัญลักษณ์เตือนอันตรายบนอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ |  |  |  |
| 5. มีคำเตือนบนตู้แช่เย็นว่า “ห้ามเก็บอาหารและเครื่องดื่ม” |  |  |  |
| การลดความเสี่ยง (RISK REDUCTION) | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| 1. ทักษะในการปฏิบัติงาน (WORK PRACTICES) |  |  |  |
| - ไม่ดื่ม กิน สูบบุหรี่ แต่งหน้า หรือ ใส่ contact lenses ในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |
| - ไม่เก็บหรือวางอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ในบริเวณห้องปฏิบัติการ |  |  |  |
| - ผู้ปฏิบัติงานล้างมือก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง |  |  |  |
| 2. การลดความเสี่ยง (RISK REDUCTION) | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| - ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะปฏิบัติงาน |  |  |  |
| - ไม่ใช่ปากดูดไปเปต และมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน |  |  |  |
| - มีขั้นตอนการทำงานที่ลดหรือควบคุมการฟุ้งกระจายของสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพ |  |  |  |
| - ไม่สวมเสื้อกาวน์ออกไปเดินในพื้นที่สาธารณะเช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ หรือห้องพัก |  |  |  |
| - ไม่จับบริเวณสะอาด เช่นลูกบิดประตู หรือโทรศัพท์ ขณะใส่ทุกมือ |  |  |  |
| - ไม่นำกรด ด่างหรือสารระเหยไปใช้งานในตู้ชีวนิรภัย (Biosafety Cabinet, BSC) |  |  |  |
| 3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS) | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| - สวมเสื้อกาวน์ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน |  |  |  |
| - สวมถุงมือที่เหมาะสมทุกครั้งที่มีการทำงานกับสารชีวภาพหรือสารเคมีอันตราย |  |  |  |
| - สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาทุกครั้งที่ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการฟุ้งกระจายของสารชีวภาพ |  |  |  |
| - มีหน้ากากป้องกันทางเดินหายใจที่เหมาะสมต่อลักษณะงานและมีปริมาณเพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  |
| 4. การควบคุมและจัดการทางวิศวกรรม (ENGINEERING CONTROL AND MANAGEMENT) | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| - จัดให้มีตู้เก็บตัวอย่างหรือสารเคมีโดยเฉพาะ และแยกตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารออกจากบริเวณปฏิบัติงาน |  |  |  |
| - ห้องปฏิบัติการต้องออกแบบพื้น ผนัง อุปกรณ์ให้ทำความสะอาดได้ง่าย |  |  |  |
| - มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเสื้อกาวน์ในที่ทำงาน |  |  |  |
| - มีตู้ BSC และทำการตรวจสอบสม่ำเสมอทุกปี |  |  |  |
| - การจัดวาง BSC ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่รบกวนกระแสลม เช่น ใกล้ประตูเข้า-ออก |  |  |  |
| - มีตู้หรือบริเวณแขวนเสื้อกาวน์ในบริเวณปฏิบัติงาน |  |  |  |
| - มี Emergency shower และ eyewash ที่พร้อมใช้งานในบริเวณปฏิบัติงาน |  |  |  |
| 5. การฆ่าเชื้อและการกำจัดของเสียปนเปื้อน (DECONTAMINATION AND WASTE) | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| - มีน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม พร้อมฉลากระบุชนิด ความเข้มข้น และวันหมดอายุ |  |  |  |
| - ทำการพ่นฆ่าเชื้อบนพื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง ก่อนและหลังปฏิบัติงาน |  |  |  |
| - มีชุดอุปกรณ์ Biohazard spill kit พร้อมขั้นตอนการใช้งานเพื่อกำจัดเชื้อจุลินทรีย์รั่วไหลในปริมาณน้อยหรือขั้นตอนการรับมือเบื้องต้นกรณีรั่วไหลในปริมาณมาก |  |  |  |
| - มีหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ที่มีตรวจสอบประสิทธิภาพสม่ำเสมอ ใกล้บริเวณปฏิบัติงาน |  |  |  |
| - มีขั้นตอนการบรรจุของเสียปนเปื้อนและการใช้งาน Autoclave อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |
| - มีการติดสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะที่ใช้จัดเก็บรวบรวมของเสียปนเปื้อนและเก็บไว้ในบริเวณที่เหมาะสม |  |  |  |
| - มีภาชนะที่ทนทานไม่รั่วซึมรองรับของเสียปนเปื้อนเมื่อต้องเคลื่อนย้ายไปกำจัด |  |  |  |
| - จัดเก็บเข็มฉีดยาหรือของมีคมในภาชนะที่เหมาะสม สามารถฆ่าเชื้อหรือนำไปเผาทำลายได้ |  |  |  |
| - มีขั้นตอนการกำจัดและจัดการของเสียปนเปื้อนที่เหมาะสม (Waste management) |  |  |  |

สำรับห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย (Biosafety Level 2)

| มาตรการพิเศษสำหรับห้องปฏิบัติการ Biosafety Level 2 | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการจำกัดบุคคลเข้า-ออกห้องปฏิบัติการ (Accession control) |  |  |  |
| 2. มีป้ายสัญลักษณ์ชีวภัยสากลและแสดงข้อกำหนดเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานภายในห้อง เช่น ผู้ได้รับอนุญาตต้องผ่านการฝึกอบรม หรือ ต้องผ่านการฉีดวัคซีน หรือ สวม PPE ที่เหมาะสม |  |  |  |
| 3. ผู้ปฏิบัติงานผ่านการตรวจสุขภาพหรือมีรายงานการตรวจสุขภาพประจำปี |  |  |  |
| 4. ผู้ปฏิบัติงานสามารถอธิบายขั้นตอนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของจุลินทรีย์ |  |  |  |
| 5. เข็มฉีดยาหรือของมีคมเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง |  |  |  |
| 6. ผู้ปฏิบัติงานสามารถแสดงขั้นตอนการใช้เข็มฉีดยา และการทิ้งได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |
| 7. เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) มีระบบปิดผนึก (sealed) เพื่อป้องกันการรั่วซึม |  |  |  |
| 8. การเปิดผนึกหรือถ่ายโอนเชื้อทำภายใน BSC เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ |  |  |  |
| 9. ก๊อกน้ำล้างมือเป็นแบบเปิดโดยอัตโนมัติ หรือใช้ข้อศอกเปิดโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส |  |  |  |

สำหรับห้องปฏิบัติการชีวภาพที่มีการใช้ Recombinant DNA/RNA

| มาตรการพิเศษสำหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ recombinant DNA/RNA | ใช่ | ไม่ใช่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีหนังสือ NIH’s Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่เป็นปัจจุบันไว้ประจำห้องปฏิบัติการ |  |  |  |
| 2. ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ |  |  |  |
| 3. rDNA/RNA ที่ใช้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ก่อโรคหรือสร้างสารพิษ |  |  |  |
| 4. สารพันธุกรรมที่นำมาใช้ทดลองมีความบกพร่องในการจำลองตัวเองหรือ ไม่ถ่ายทอดสู่สิ่งมีชีวิตอื่นโดยวิธีธรรมชาติ |  |  |  |
| 5. มีการขอประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพและได้รับการอนุมัติการให้ทำการวิจัยที่ใช้ rDNA/RNA ต่อคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) |  |  |  |
| 6. ห้องปฏิบัติการเคยผ่านการประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพจากคณะกรรมการ IBC |  |  |  |

#### ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ